Замечания по проекту закона «О теплоснабжении».

Общего характера.

По структуре.

Необходимо добавить самостоятельный раздел «Ценообразование в системах теплоснабжения», в котором полностью прописать всю систему ценообразования (принципы, кто и какие тарифы устанавливает и т.д.), в том числе — ценообразование на тепло у ТЭЦ, работающих в рынке электроэнергии, ценообразование котельных, подключенных в СЦТ, ценообразование децентрализованных источников тепла, сетевые тарифы, тарифы за мощность, тарифы за оперативно-диспетчерское управление и т.д.

По системе.

Декларируемый принцип минимизации государства в хозяйственную деятельность противоречит развитой системе всякого рода планов, разрабатываемых государственными органами. К тому же, в тексте не раскрыто содержание этих планов. Наличие такой разветвленной системы планирования представляется нецелесообразным, особенно если мы стремимся приблизить отношения в сфере теплоснабжения к рыночным. Соответственно, предлагается исключить указанные планы, заменив их на согласование планов строительства новых объектов теплоснабжения с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов федерации.

Объекты теплоснабжения (тепловые сети) могут находиться на территории нескольких административных территорий, соответственно, какое-либо регулирование на уровне органов местного самоуправления не представляется целесообразным. Достаточный уровень для регулирования теплоснабжения — уровень органов власти субъекта федерации.

Присоединение к сети: на мой взгляд, более целесообразным является обязанность подключаемого субъекта строить сеть за свой счет до ближайшего места, где возможно подключение в общую сеть (ЦТП, может быть – какой-либо магистральный участок теплосети и т.д.), а сетевая компания обязана за свой счет (через включение в тариф) усилить сеть и оборудование для обеспечения возможности подключения.

Более мелкие замечания.

Ст. 3, основные понятия — много лишних понятий, имеющих общеупотребимое и понятное значение.

Ст. 5, полномочия Правительства по порядку введения внешнего управления: нельзя давать такое право Правительству — может стать очень хорошим способом передела собственности (четких и однозначных критериев кризисной ситуации принято не будет). Для гарантии надежной работы теплоснабжающий организаций лучше ввести в число существенных пунктов договора теплоснабжения обязательства по надежному снабжению, и в судебном порядке можно будет принимать меры к теплоснабжающим организациям. Также лишними представляются создание «Совета по теплоснабжению» на уровне Правительства, прописанное в законе. При необходимости этот орган может быть создан постановлением Правительства.

Оперативно-диспетчерское управление источниками теплоснабжения (ст. 13) — в статье перепутаны технологическое и оперативное (хозяйственное) управление. Объединение оперативно-диспетчерского управления возможно за счет обязательства подчинения командам диспетчера и установки соответствующей автоматики, однако для этого не надо ограничивать права собственников или передавать в хозяйственное управление объекты.

Ст. 8 п. 2 – запрет на совмещение теплоснабжающей организации и конечного потребителя. Необходима оговорка, что это не распространяется на ТЭЦ заводов, подключенных в общую тепловую сеть.

Ст. 9 п. 1 и 2 противоречат друг другу. Не понятен смысл пункта 2 – предлагается его исключить.

Ст. 9 п. 4 — если теплоснабжающая организация создана как самостоятельный хозяйствующий субъект, то она не может получать деньги от кого-либо на невозвратной основе. Бюджетное законодательство тоже вряд ли разрешает безвозмездное перечисление денег хозяйствующим субъектам. Следовательно, данный пункт излишний.

Ст. 9 п. 5. Под действие данного пункта попадают, в том числе, суточные и сезонные колебания производства тепла. К тому же органы власти неспособны продлить работу теплоснабжающей организации, если менеджмент того не хочет — они просто перестанут платить за топливо, например. Гарантии теплоснабжения потребителей более целесообразно прописывать в договоре теплоснабжения. Можно в законе прописать, что в случае желания владельцев теплоснабжающей организации прекратить ее функционирование и при отсутствии покупателей для нее (например, по итогам аукциона), владелец обязан передать в оперативное управление муниципалитету данную организацию, при этом владельцу должна выплачиваться некая плата, порядок расчета которой должен быть однозначно определен на уровне не ниже постановления Правительства.

Ст. 10 п. 1. Возможность отказа сетевой организации по причине экономической нецелесообразности ведет к потенциальной возможности отказа любому субъекту. Возможно, более целесообразно установить следующую процедуру: решение об отказе в подключении принимает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ па гласных слушаниях с участием сетевой организации и организации-заявителя на подключение, основанных на обращении в данный орган сетевой организации.

Ст. 12 п. 4 нигде в законе не указано, откуда берется право на непрерывное теплоснабжение, и что это такое.

Ст. 16 п. 6 при наличии требования об установке и поверке приборов учета теплоснабжающей организацией осуществлять учет должна также эта организация (на каком основании третья сторона может осуществлять операции на территории потребителя, с использованием приборов, не принадлежащих ей)? Более целесообразным является требование об установке приборов учета, соответствующих государственным стандартам (и утверждение таких стандартов), поверенных в независимых лабораториях, при этом то, за чей счет осуществляется установка и на чьем балансе они находятся – должно быть предметом договора. У потребителя, при желании, должна быть возможность установки прибора, произведенного независимым от сетевой организации производителем, но соответствующего ГОСТам. Возможно, следует вписать только ограничение для населения — что сетевая организация обязана обеспечить приборами учета население (или малообеспеченные слои населения).

Ст. 18 п. 3. Данный пункт противоречит п.6 ст. 10.

Ст. 18 п. 6 пока не объяснено, что такое тариф за мощность в системе теплоснабжения, не понятен смысл данного пункта.

Ст. 18 п. 7 не понятно, для чего предоставляется отсрочка отключения (не прописана обязанность теплоснабжающей компании проводить какие-либо мероприятия, компенсирующие отключение). К тому же, данный пункт существенно ограничивает свободу потребителей в выборе источника теплоснабжения. При отсутствии перекрестного субсидирования, существенного повышения удельных расходов происходить не будет, следовательно, данный пункт целесообразно исключить.

Ст. 19 п. 2 не понятно, о каких именно гарантиях идет речь.

Ст. 20 п. 1 абз. 3 — не понятно, при чем здесь тарифообразование на природный газ, тем более, что рано или поздно предполагается либерализация рынка природного газа.

Ст. 20 п. 1 абз. 12 не понятен смысл абзаца.

Ст. 20 п. 4— не понятен смысл пункта. Как данный пункт соотносится с возможностью заключения договора с производителем тепла? Кто оплачивает услуги по оперативно-диспетчерскому управлению?